TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000334/25

Necessidade da Administração: Contratação de Empresa com Fornecimento de Material de Mão de Obra, para a realização de serviços de manutenção da Rede de Iluminação Pública e Prédios Públicos

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto: Contratação de Empresa com Fornecimento de Material de Mão de Obra, para a realização de serviços de manutenção da Rede de Iluminação Pública e Prédios Públicos.

Os bens/serviços objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações:

| Item | Descrição do Produto | Qte | Unid. | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABRAÇADEIRA CIRCULAR P POSTE 220 MM | 1 | UN |  |
| 2 | ABRAÇADEIRA CIRCULAR PARA POSTE | 1 | UN |  |
| 3 | ABRAÇAEIRA CIRCULAR P POSTE 240 MM | 1 | UN |  |
| 4 | BRAÇO CURVO | 1 | UN |  |
| 5 | BRAÇO RETO | 1 | UN |  |
| 6 | BRAÇO RETO LUMINARIA PUBLICA | 1 | UN |  |
| 7 | CABO 2X1MM | 1 | MT |  |
| 8 | CABO FELXIVEL 1,5MM | 1 | MT |  |
| 9 | CABO FELXIVEL 2,5MM | 1 | MT |  |
| 10 | CABO FLEXIVEL 6,0MM | 1 | MT |  |
| 11 | CABO PP 2 X 2,2MM | 1 | MT |  |
| 12 | CABO PP 2X1,5MM | 1 | MT |  |
| 13 | CAIXA DE SOBREPOR P/2 MODULOS | 1 | UN |  |
| 14 | CANALETA 10 X 12 S/DIVISORIA | 1 | MT |  |
| 15 | CONECTOR PERFURANTE | 1 | UN |  |
| 16 | CONECTOR CUNHA COLORIDO | 1 | UN |  |
| 17 | CONECTOR UNIVERSAL | 1 | UN |  |
| 18 | CONSERTO ILUMINÇÃO PUBLICA | 1 | UN |  |
| 19 | DIJUNTOR 3 X 100 A 3K | 1 | UN |  |
| 20 | DIJUNTOR MONO 1 X 20 A | 1 | UN |  |
| 21 | DIJUNTOR MONO 1 X 32 A | 1 | UN |  |
| 22 | DIJUNTOR MONO 1 X 63 A | 1 | UN |  |
| 23 | DISJUNTOR TRIFASICO 3X32 A | 1 | UN |  |
| 24 | ENTRADA DE LUZ 1 MONOFSICA ENTRADA + SAIDA | 1 | UN |  |
| 25 | ENTRDA DE LUZ 1 TRIFASICA ENTRADA + SAIDA | 1 | UN |  |
| 26 | FITA ISOLANTE 20 M | 1 | UN |  |
| 27 | LAMPADA DE LED 30W 6.500K | 1 | UN |  |
| 28 | LAMPADA DE LED BULBLO 50W 6.500K E 27 | 1 | UN |  |
| 29 | LAMPADA DE LED BULBO 20W E 27 6.500 K | 1 | UN |  |
| 30 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W | 1 | UN |  |
| 31 | LAMPADA VAPOR SODIO | 1 | UN |  |
| 32 | LUMINARIA LED PUBLICA 150W | 1 | UN |  |
| 33 | LUMINARIA PUBLICA LED 250W | 1 | UN |  |
| 34 | LUMINARIA PUBLICA E40 | 1 | UN |  |
| 35 | LUMINARIA PUBLICA LED 50 W | 1 | UN |  |
| 36 | MAO DE OBRA DE INSTLAÇÃO ELETRICA instação de tomadas, lãmpads, interruptores predial | 1 | UN |  |
| 37 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL | 1 | UN |  |
| 38 | MODULO CEGO C/2 UNIDADES | 1 | UN |  |
| 39 | MODULO INTERUPTOR SIMPLES | 1 | UN |  |
| 40 | MODULO TOMADA | 1 | UN |  |
| 41 | PAFLON COM SOQUETE DE PORCELANA | 1 | UN |  |
| 42 | PAINEL EMBUTIR LED 24W | 1 | UN |  |
| 43 | PAINEL SOBREPOR LED 24W | 1 | UN |  |
| 44 | PARAFUSO P POSTE 15CM | 1 | UN |  |
| 45 | PLACA BASTIDOR | 1 | UN |  |
| 46 | REATOR SODIO 250W | 1 | UN |  |
| 47 | REATOR VAPOR METALICO 400W | 1 | UN |  |
| 48 | REFLETOR DE LED 100 W 5,500 K 10 LUMENS | 1 | UN |  |
| 49 | REFLETOR LED 300W | 1 | UN |  |
| 50 | RELE FOTO CELULA | 1 | UN |  |
| 51 | RELE TERMICO DE SOBRECARGA 17-25 | 1 | UN |  |
| 52 | SOQUETE PORCELANA E40 | 1 | UN |  |
| 53 | SUPORTE FOTO CELULA | 1 | UN |  |
| 54 | TEMPORIZADOR | 1 | UN |  |
| 55 | TORNEIRA ELETRICA PAREDE | 1 | UN |  |

O presente Termo de Referência parte da Solicitação Interna nº 00632/25, que possui como objetivo: AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA E MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO REDE PUBLICA.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Conforme o estudo realizado chegou-se a necessidade de contratação dos seguintes objetos:

| Item | Descrição do Produto | Qte | Unid. | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABRAÇADEIRA CIRCULAR P POSTE 220 MM | 1 | UN |  |
| 2 | ABRAÇADEIRA CIRCULAR PARA POSTE | 1 | UN |  |
| 3 | ABRAÇAEIRA CIRCULAR P POSTE 240 MM | 1 | UN |  |
| 4 | BRAÇO CURVO | 1 | UN |  |
| 5 | BRAÇO RETO | 1 | UN |  |
| 6 | BRAÇO RETO LUMINARIA PUBLICA | 1 | UN |  |
| 7 | CABO 2X1MM | 1 | MT |  |
| 8 | CABO FELXIVEL 1,5MM | 1 | MT |  |
| 9 | CABO FELXIVEL 2,5MM | 1 | MT |  |
| 10 | CABO FLEXIVEL 6,0MM | 1 | MT |  |
| 11 | CABO PP 2 X 2,2MM | 1 | MT |  |
| 12 | CABO PP 2X1,5MM | 1 | MT |  |
| 13 | CAIXA DE SOBREPOR P/2 MODULOS | 1 | UN |  |
| 14 | CANALETA 10 X 12 S/DIVISORIA | 1 | MT |  |
| 15 | CONECTOR PERFURANTE | 1 | UN |  |
| 16 | CONECTOR CUNHA COLORIDO | 1 | UN |  |
| 17 | CONECTOR UNIVERSAL | 1 | UN |  |
| 18 | CONSERTO ILUMINÇÃO PUBLICA | 1 | UN |  |
| 19 | DIJUNTOR 3 X 100 A 3K | 1 | UN |  |
| 20 | DIJUNTOR MONO 1 X 20 A | 1 | UN |  |
| 21 | DIJUNTOR MONO 1 X 32 A | 1 | UN |  |
| 22 | DIJUNTOR MONO 1 X 63 A | 1 | UN |  |
| 23 | DISJUNTOR TRIFASICO 3X32 A | 1 | UN |  |
| 24 | ENTRADA DE LUZ 1 MONOFSICA ENTRADA + SAIDA | 1 | UN |  |
| 25 | ENTRDA DE LUZ 1 TRIFASICA ENTRADA + SAIDA | 1 | UN |  |
| 26 | FITA ISOLANTE 20 M | 1 | UN |  |
| 27 | LAMPADA DE LED 30W 6.500K | 1 | UN |  |
| 28 | LAMPADA DE LED BULBLO 50W 6.500K E 27 | 1 | UN |  |
| 29 | LAMPADA DE LED BULBO 20W E 27 6.500 K | 1 | UN |  |
| 30 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W | 1 | UN |  |
| 31 | LAMPADA VAPOR SODIO | 1 | UN |  |
| 32 | LUMINARIA LED PUBLICA 150W | 1 | UN |  |
| 33 | LUMINARIA PUBLICA LED 250W | 1 | UN |  |
| 34 | LUMINARIA PUBLICA E40 | 1 | UN |  |
| 35 | LUMINARIA PUBLICA LED 50 W | 1 | UN |  |
| 36 | MAO DE OBRA DE INSTLAÇÃO ELETRICA instação de tomadas, lãmpads, interruptores predial | 1 | UN |  |
| 37 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL | 1 | UN |  |
| 38 | MODULO CEGO C/2 UNIDADES | 1 | UN |  |
| 39 | MODULO INTERUPTOR SIMPLES | 1 | UN |  |
| 40 | MODULO TOMADA | 1 | UN |  |
| 41 | PAFLON COM SOQUETE DE PORCELANA | 1 | UN |  |
| 42 | PAINEL EMBUTIR LED 24W | 1 | UN |  |
| 43 | PAINEL SOBREPOR LED 24W | 1 | UN |  |
| 44 | PARAFUSO P POSTE 15CM | 1 | UN |  |
| 45 | PLACA BASTIDOR | 1 | UN |  |
| 46 | REATOR SODIO 250W | 1 | UN |  |
| 47 | REATOR VAPOR METALICO 400W | 1 | UN |  |
| 48 | REFLETOR DE LED 100 W 5,500 K 10 LUMENS | 1 | UN |  |
| 49 | REFLETOR LED 300W | 1 | UN |  |
| 50 | RELE FOTO CELULA | 1 | UN |  |
| 51 | RELE TERMICO DE SOBRECARGA 17-25 | 1 | UN |  |
| 52 | SOQUETE PORCELANA E40 | 1 | UN |  |
| 53 | SUPORTE FOTO CELULA | 1 | UN |  |
| 54 | TEMPORIZADOR | 1 | UN |  |
| 55 | TORNEIRA ELETRICA PAREDE | 1 | UN |  |

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é a realização de um (a)  PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS), tendo como critério de julgamento Menor Preco Global, objetivando a contratação de empresa para Contratação de Empresa com Fornecimento de Material de Mão de Obra, para a realização de serviços de manutenção da Rede de Iluminação Pública e Prédios Públicos.

Complementarmente tem-se as seguintes informações: Contratação de Empresa com Fornecimento de Material de Mão de Obra, para a realização de serviços de manutenção da Rede de Iluminação Pública e Prédios Públicos

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços ora licitados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os produtos/serviços deverão ser entregues conforme solicitação das Secretarias Municipais, com o pagamento previsto para ser efetuado Em até 30 dias após a entrega dos produtos.

A contratação será realizada por meio de PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS), com critério de julgamento por Menor Preco Global, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação :  Contratação de Empresa com Fornecimento de Material de Mão de Obra, para a realização de serviços de manutenção da Rede de Iluminação Pública e Prédios Públicos.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Os produtos/serviços deverão ser entregues conforme solicitação das Secretarias Municipais.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Município de Quatro Irmãos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

O pagamento é previsto para ser efetuado Em até 30 dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal da Empresa e após a devida conferência e consequente liquidação/ateste de que os produtos/serviços foram entregues/prestados de forma adequada.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado será selecionado mediante processo de PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS).

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

| Item | Descrição do Produto | Qte | Unid. | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABRAÇADEIRA CIRCULAR P POSTE 220 MM | 1 | UN |  | 83,00 | 83,00 |
| 2 | ABRAÇADEIRA CIRCULAR PARA POSTE | 1 | UN |  | 72,00 | 72,00 |
| 3 | ABRAÇAEIRA CIRCULAR P POSTE 240 MM | 1 | UN |  | 88,00 | 88,00 |
| 4 | BRAÇO CURVO | 1 | UN |  | 300,35 | 300,35 |
| 5 | BRAÇO RETO | 1 | UN |  | 124,00 | 124,00 |
| 6 | BRAÇO RETO LUMINARIA PUBLICA | 1 | UN |  | 41,00 | 41,00 |
| 7 | CABO 2X1MM | 1 | MT |  | 2,00 | 2,00 |
| 8 | CABO FELXIVEL 1,5MM | 1 | MT |  | 1,20 | 1,20 |
| 9 | CABO FELXIVEL 2,5MM | 1 | MT |  | 2,00 | 2,00 |
| 10 | CABO FLEXIVEL 6,0MM | 1 | MT |  | 4,00 | 4,00 |
| 11 | CABO PP 2 X 2,2MM | 1 | MT |  | 5,00 | 5,00 |
| 12 | CABO PP 2X1,5MM | 1 | MT |  | 3,48 | 3,48 |
| 13 | CAIXA DE SOBREPOR P/2 MODULOS | 1 | UN |  | 5,00 | 5,00 |
| 14 | CANALETA 10 X 12 S/DIVISORIA | 1 | MT |  | 5,00 | 5,00 |
| 15 | CONECTOR PERFURANTE | 1 | UN |  | 10,00 | 10,00 |
| 16 | CONECTOR CUNHA COLORIDO | 1 | UN |  | 5,00 | 5,00 |
| 17 | CONECTOR UNIVERSAL | 1 | UN |  | 10,00 | 10,00 |
| 18 | CONSERTO ILUMINÇÃO PUBLICA | 1 | UN |  | 75,00 | 75,00 |
| 19 | DIJUNTOR 3 X 100 A 3K | 1 | UN |  | 148,00 | 148,00 |
| 20 | DIJUNTOR MONO 1 X 20 A | 1 | UN |  | 9,00 | 9,00 |
| 21 | DIJUNTOR MONO 1 X 32 A | 1 | UN |  | 10,00 | 10,00 |
| 22 | DIJUNTOR MONO 1 X 63 A | 1 | UN |  | 15,00 | 15,00 |
| 23 | DISJUNTOR TRIFASICO 3X32 A | 1 | UN |  | 30,00 | 30,00 |
| 24 | ENTRADA DE LUZ 1 MONOFSICA ENTRADA + SAIDA | 1 | UN |  | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 25 | ENTRDA DE LUZ 1 TRIFASICA ENTRADA + SAIDA | 1 | UN |  | 1.799,98 | 1.799,98 |
| 26 | FITA ISOLANTE 20 M | 1 | UN |  | 8,00 | 8,00 |
| 27 | LAMPADA DE LED 30W 6.500K | 1 | UN |  | 12,48 | 12,48 |
| 28 | LAMPADA DE LED BULBLO 50W 6.500K E 27 | 1 | UN |  | 29,00 | 29,00 |
| 29 | LAMPADA DE LED BULBO 20W E 27 6.500 K | 1 | UN |  | 8,90 | 8,90 |
| 30 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W | 1 | UN |  | 33,00 | 33,00 |
| 31 | LAMPADA VAPOR SODIO | 1 | UN |  | 45,00 | 45,00 |
| 32 | LUMINARIA LED PUBLICA 150W | 1 | UN |  | 380,00 | 380,00 |
| 33 | LUMINARIA PUBLICA LED 250W | 1 | UN |  | 466,00 | 466,00 |
| 34 | LUMINARIA PUBLICA E40 | 1 | UN |  | 144,00 | 144,00 |
| 35 | LUMINARIA PUBLICA LED 50 W | 1 | UN |  | 199,00 | 199,00 |
| 36 | MAO DE OBRA DE INSTLAÇÃO ELETRICA instação de tomadas, lãmpads, interruptores predial | 1 | UN |  | 30,00 | 30,00 |
| 37 | MÃO DE OBRA ELÉTRICA PREDIAL | 1 | UN |  | 40,00 | 40,00 |
| 38 | MODULO CEGO C/2 UNIDADES | 1 | UN |  | 1,05 | 1,05 |
| 39 | MODULO INTERUPTOR SIMPLES | 1 | UN |  | 6,99 | 6,99 |
| 40 | MODULO TOMADA | 1 | UN |  | 7,99 | 7,99 |
| 41 | PAFLON COM SOQUETE DE PORCELANA | 1 | UN |  | 4,90 | 4,90 |
| 42 | PAINEL EMBUTIR LED 24W | 1 | UN |  | 36,00 | 36,00 |
| 43 | PAINEL SOBREPOR LED 24W | 1 | UN |  | 38,00 | 38,00 |
| 44 | PARAFUSO P POSTE 15CM | 1 | UN |  | 23,00 | 23,00 |
| 45 | PLACA BASTIDOR | 1 | UN |  | 7,99 | 7,99 |
| 46 | REATOR SODIO 250W | 1 | UN |  | 76,00 | 76,00 |
| 47 | REATOR VAPOR METALICO 400W | 1 | UN |  | 83,00 | 83,00 |
| 48 | REFLETOR DE LED 100 W 5,500 K 10 LUMENS | 1 | UN |  | 74,80 | 74,80 |
| 49 | REFLETOR LED 300W | 1 | UN |  | 319,00 | 319,00 |
| 50 | RELE FOTO CELULA | 1 | UN |  | 41,00 | 41,00 |
| 51 | RELE TERMICO DE SOBRECARGA 17-25 | 1 | UN |  | 29,90 | 29,90 |
| 52 | SOQUETE PORCELANA E40 | 1 | UN |  | 15,00 | 15,00 |
| 53 | SUPORTE FOTO CELULA | 1 | UN |  | 15,00 | 15,00 |
| 54 | TEMPORIZADOR | 1 | UN |  | 149,00 | 149,00 |
| 55 | TORNEIRA ELETRICA PAREDE | 1 | UN |  | 149,00 | 149,00 |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Quatro Irmãos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

01/09/04 - SETOR DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO

15.452.0057.2156.0000 - Manutenção do Setor de Urbanismo; 25.752.0067.2022.0000 - Conservação e Manutenção da Rede de Iluminação Publica

3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO; 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS

Ficha - 108; 109; 497; 499

Quatro Irmãos, 02/09/2025

_____________________________

Solicitante Responsável